Для служебного пользования

Экз. №__________

П.Красный Сад Азовский район

__________________20__ г

Акт

обследования и категорирования

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский Дом Культуры п. Красный Сад» Красносадовского сельского поселения

Состав межведомственной комиссии по обследованию

- и категорированию объекта (территории):

- Председатель

- комиссии: ___директор Куцова Анна Владимировна____________________________________

- (должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), должность (Ф.И.О.)

- Члены комиссии:

- ___Художественный руководитель Зубов Александр Владимирович.______________________________________

- (работник объекта, должность, Ф.И.О.)

___ Старший оперуполномоченный отдела в г. Азове УФСБ России по Ростовской области – Нестеров Е.В.

- Главный специалист ПЦО ОВО по г. Азову и Азовскому району - филиала  ФГКУ «УВО ВНГ России по РО» майор полиции- Пелых А.В.________________________________________________________

- (должность представителя территориального органа  Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, Ф.И.О.)

- Старший инспектор ОНД и ПР по г. Азову и Азовскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области, капитан внутренней службы- Розваский О.В._____________

- (должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)

- Основание:

- Приказ  №6 от 10 февраля 2022 .  «О составе комиссии  по обследованию и категорированию учреждения на предмет антитеррористической безопасности»__________________________________

- (наименование распорядительных документов, утвердивших перечень, создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

- Межведомственная   комиссия   по  обследованию  и  категорированию  объекта (территории) в период с ____________ 202_ г. по ____________ 202_ г.  провела   изучение

- (не более 30 рабочих дней)

- исходных  данных, обследование  вышеуказанного  объекта (территории) и установила следующее:

| ## 1. Общие сведения об объекте: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1.1. Реквизиты организации: |  |  |  |  |  |
| ## Наименование объекта: |  |  |  |  |  |
| ## Полное наименование объекта |  |  | ## Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский Дом Культуры п. Красный Сад» Красносадовского сельского поселения |  |  |
| ## Сокращенное наименование объекта |  |  | ## МБУК «СДК п. Красный Сад» |  |  |
| ## Организационно-правовая форма |  |  | ## Бюджетное учреждение |  |  |
| ## Фактический (почтовый) адрес объекта |  |  | ## 346779,Ростовская область, Азовский район, п.Красный Сад. Ул. Заводская 15 |  |  |
| ## Характеристика объекта: |  |  |  |  |  |
| ## Общая площадь территории (в м2) |  |  | ## 5000кв.м |  |  |
| ## Общая площадь зданий (в м2) |  |  | ## 1564.9 кв.м. |  |  |
| ## Этажность |  |  | ## 2 этажа и подвал |  |  |
| ## Тип здания |  |  | ## нежилое |  |  |
| ## Количество входов/выходов |  |  | ## 4 |  |  |
| ## Свидетельство о государственной регистрации права |  |  | ## 61АЕ № 688323 18.05.2010 |  |  |
| ## Свидетельство о государственной регистрации права(для эксплуатации здания школы) |  |  | ## 61АЖ № 950954 02.07.2012 |  |  |
| ## Телефоны: |  |  |  |  |  |
| ## руководства |  |  | ## – директор 8-950-842-95-03 ## Худ.рук 8-904-502-82-07 ## Служба охраны 8-951-523-74-02 |  |  |
| ## Факс |  |  |  |  |  |
| ## Ведомственная принадлежность |  |  | ## муниципальная |  |  |
| ## Вышестоящая организация: |  |  |  |  |  |
| ## Наименование |  |  | ## Администрация п.Красный Сад |  |  |
| ## Организационно-правовая форма |  |  | ## Казенное учреждение |  |  |
| ## Почтовый адрес |  |  | ## 346780, Ростовская область, Азовский р-он ,п. Красный Сад, ул.Центральная 4 |  |  |
| ## Телефон/факс |  |  | ## 8(86342)-3-65-95 |  |  |
| ## Должностные лица, ответственные за предупреждение и ликвидацию последствий актов терроризма |  |  |  |  |  |
| ## А.В.Куцова | ## Директор |  |  |  | ## 8-950-842-95-03 |
| ## А.В.Зубов | ## Художественный руководитель |  |  |  | ## 8-904-502-82-07 |
| ## 1.2. Профиль объекта |  | ## Культура и искусство |  |  |  |
| ## 1.3. Режим работы объекта |  | ## С 11.00 до 21.00 выходные: воскресенье |  |  |  |
| ## 1.4. Наличие арендаторов, краткие сведения |  | ## отсутствуют |  |  |  |
| ## 1.5. Средняя и максимальная посещаемость организации (чел.) |  |  |  |  |  |
| ## Рабочие дни |  |  |  | ## Согласно статистического отчета формы 7 МК: СДК- 30/102 чел. |  |
| ## Выходные дни |  |  |  | ## Согласно статистического отчета формы 7 МК: 150/300 чел. |  |
| ## 1.6. Характеристика места размещения объекта |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика объекта: МБУК «СДК п.Красный Сад» расположен в центре жилого поселка. # С северной стороны объекта находятся МБДОУ «Чебурашка» и ШКОЛА МБОУ КРАСНОСАДОВСКАЯ СОШ. С восточной стороны расположен Храм святых царственных. С южной стороны объекта находится стадион. Между МБУК «СДК п.Красный Сад» и общественными зданиями имеется проезд на ул. Заводская. С северной стороны расположен проезд по ул. Заводская к ул. Центральная и ул.Мичурина. к Садику и Школе, к Красносадовской поликлинике и к административному корпусу АГРОФИРМЫ. С западной стороны МБУК «СДК п.Красный Сад» находится парковая зона, за ней Детская площадка и Обелиск ВВО Прилегающая территория: 1. Асфальтобетонное покрытие на автотранспортных проездах. 2. Плиточное покрытие основной площадки. Строительные конструкции объекта: Стены – кирпичные; Перегородки – гипсобетонные и кирпичные; Колонны каркаса – сборные железобетонные; Формы покрытия проемов – металлические; Перекрытия и покрытия – сборные железобетонные плиты; Лестницы – сборные железобетонные ступеньки с металлические ограждением; Кровля – рулонная четырехслойная, с внутренним водостоком; Полы – ламинат, из керамической плитки, дощатые, ленолиум. Наружная отделка – лицевой кирпич, декоративная штукатурка; Внутренняя отделка – штукатурка, декоративная штукатурка,пластик Инженерное оборудование: Водопровод хозяйственно-питьевой: В здании 2 ввода водопровода д.200 для нужд пожаротушения. Система внутреннего противопожарного водопровода с пожарными кранами закольцована и соединяется перемычкой д.20 мм с хозяйственно-питьевым водопроводом.. Сброс сточных вод предусмотрен в коллектор централизованной канализации. Сети канализации выполнены из металлических труб. Существуют раздельные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Ввод в здание дома культуры выполнен тремя трубопроводами: два диаметром 200 для нужд пожаротушения и один диаметром 100 –хозяйственно-питьевой. Система водоснабжения монтируется из стальных оцинкованных труб. В качестве отключающей арматуры приняты вентили запорные чугунные. Хозяйственно-бытовая канализация запроектирована из чугунных канализационных труб. Электроснабжение: от внешней ТП напряжение 380/220В. основными потребителями электроэнергии объекта являются силовые и осветительные токоприемники. По надежности электроснабжение аварийная и приемная станция относятся к 1 категории, кинопроектора – ко 2 категории, все остальные электроприемники – к 3 категории. Электроснабжение объекта осуществляется от отдельной двух трансформаторной подстанции, с трансформаторами мощностью 400 КВт. Питание всех токоприемников объекта осуществляется от ГРЩ, установленного в щитовой. Главный распределительный щит состоит из двух секций с секционным автоматом. Выполнено защитное заземление. Для заземления использован нулевой провод, стальные трубы электропроводки, металлические конструкции и трубопроводы здания. Теплоснабжение: источник теплоснабжения – внутри поселковая теплотрасса. Объект подключен к тепловым сетям по закрытой схеме теплоснабжения. Прокладка теплосети от точки подключения до здания предусмотрена подземная в непроходных потоковых каналах. Теплосеть выполнена из стальных электросварных труб. Вентиляция: приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественное. Зима (середина ноября – конец февраля) умеренно-холодная, с преобладанием облачной погоды. Характерны устойчивые морозы с температурой воздуха минус 5-10 градусов. В отдельные дни возможно понижение температуры до минус 15-20 градусов. Обычно 3-6 раз за зиму случаются кратковременные оттепели. Осадки выпадают в виде снега, в общей сложности 14-20 дней (в среднем). Относительно устойчивый снежный покров образуется в конце декабря, толщина его к январю достигает 15 см, грунты к концу зимы промерзают на глубину 0,6 – 1 метр. Весна (конец марта – конец апреля) прохладная, с неустойчивой погодой. Нередки возвраты холодов, во время которых температура воздуха по ночам даже в мае опускается ниже нуля. Осадки выпадают преимущественно в виде дождей.. Лето (конец мая – конец сентября) жаркое. Преобладающая температура 25-35 градусов, в отдельные дни – повышение до 35 – 45 градусов. В среднем 6-7 дней в месяц с дождем. Осень (конец сентября – начало ноября) в сентябре обычно теплая, с малооблачной погодой, в ноября – прохладная, с преобладанием пасмурной погоды. В ноябре наступает резкое похолодание. Осадки до середины октября выпадают обычно в виде дождя, позже – чередуются со снегом. 6-7 дней в месяц отмечаются туманы. Ветры в течение всего года преимущественно северные и северо-восточные, средняя скорость 5-15 м/сек. Таким образом, на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ рельеф и климат существенного влияния не оказывают. Тем не менее, вероятными чрезвычайными ситуациями природного характера могут быть обильные снегопады, сильные морозы и ураганы. |  |  |  |  |  |

- 2. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории):

- Режим работы объекта (территории): шестидневный, начало (окончание) рабочего дня : СДК с 11-00 до 21-00 часов.

- Общее количество работников объекта (территории) 14 чел.

- (человек)

- Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня ______134__________,

- (человек)

- в том числе:  работников___14__, посетителей__120__  и  иных  лиц__0____,  в  том  числе  арендаторов,  лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

- Среднее  количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время -0 ;     в выходные и праздничные дни ________300______, в том числе: работников____14_______,

- (человек)

- обучающихся__0___  и  иных  лиц___0___,  в  том  числе  арендаторов,  лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций.

- Сведения  об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):-

3. Сведения об индентах (террористических актах), произошедших в районе расположения объекта согласно данным государственной статистики о числе зарегистрированных преступлений соответствующего вида за последние 5 лет.

- _________________________________________________________нет___________________________________

- 4. Сведения о потенциально опасных участках и (или)  критических элементах объекта (территории)

- __________________________нет_________________________________________________________

5. Прогнозный показатель возможного экономического ущерба в результате совершения   террористического акта на объекте (территории), равный балансовой стоимости объекта (территории).

_прогнозный размер ущерба – 1013190,76 _рублей________________________________________;

прогнозное количество погибших/пострадавших – 80 человека в будние дни и _праздничные – 300 человек____________________________________________________________________________

- 6.Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности,  территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и территориальными органами Министерства внутренних дел РФ по месту нахождения объекта (территории) по вопросам противодействия терроризму.

- Не имеется

- 7. Меры по инженерно-технической, физической защите  и пожарной безопасности объекта (территории)

| ## система охранно-пожарной сигнализации | ## Имеется с выводом на пульт пожарной части с использование приборов «Гранит-24», ОКО-3-ППУ-Р20; табло «ВЫХОД», звуковое оповещение «Соната К» |
| --- | --- |
| ## система тревожной сигнализации | ## Технические средства контроля и кнопка экстренного вызова находится у вахтера на 1 этаже. |
| ## автоматическая система пожарной сигнализации; ## автоматическая система пожаротушения; автоматическая система дымоудаления | ## Имеется нет нет |
| ## система аварийного освещения | ## имеется |
| ## система аварийного отключения производственного оборудования | ## нет |
| ## телевизионные системы охраны (видеонаблюдение) | ## видеонаблюдения расположены на 1 этаже у вахтера,Имеется 8 камер |
| ## видеоизображение в онлайн-режиме выводится | ## Кабинет директора |
| ## срок хранения видеоинформации составляет | ## Осуществляется, 3 дня |
| ## система контроля и управления доступом | ## нет |
| ## система экстренного вызова группы быстрого реагирования | ## имеется |
| ## сигнал тревоги выводится на пульт дежурного | ## ООО «ИНПК Секюрити » договор 01/19 от 09.01.2022г. |
| ## ограждение объекта | ## отсутсвует |

- 8. Наличие  документов  по  вопросам  обеспечения  антитеррористической  защищённости объекта:

- Приказ № 8 от 09. 01.2022г.

- - распорядительный  документ  «О  назначении должностного  лица,  ответственного  за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объекта» - Городниченко Ольга Сергеевна

- - функциональные обязанности  лица,  ответственного  за  выполнение  мероприятий  по обеспечению антитеррористической защищённости объекта в должностной инструкции:

- имеются,  от 09.01.2022год

- -  распорядительный  документ  об  осуществлении  пропускного  и  внутри объектового режимов, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта: не имеется

- инструкции  по  действиям  работников объекта, в  случае  угрозы  совершения  или совершения террористического  акта  (с  листами  ознакомления  и  перечнем  списка телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб):

- имеется

9.    Физическая охрана: осуществляется/ не осуществляется

Физическая охрана осуществляется сотрудниками объекта (вахтеры, сторожа) – вахтер

Режим осуществления физической охраны:  С 11.00 до 21.00

количество  контрольно-пропускных  пунктов  (для  прохода  людей  и проезда транспортных средств): _________1________;

количество  эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда транспортных средств): 4

пропускной режим:  имеется ;

количество сотрудников охраны : 1 человек (вахтер)  ;

инструктаж сотрудников охраны (в том числе: сторожей, вахтеров)  о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях,  в  том  числе  при  угрозе  совершения/совершении  террористического акта: проводится/ не проводится  - 01.10.2021 года

( дата последнего инструктажа)

периодичность проведения инструктажей: при издании приказа 1 раз в квартал

контроль за работой сотрудников охраны (в том числе: сторожей, вахтеров) осуществляет:  директор

- должностная инструкция охранника (сторожа, вахтера): имеется

- список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб на контрольно-пропускных  пунктах : имеется

- в) наличие  на   объекте   (территории)  электронной  системы  пропуска: не имеется

- 10.  Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности:______Акт  проверки органа надзорной деятельностии профилактической работы по г. Азову и Азовскому району                                                                                                                                                                                                                                                                      № 165 от 05.ноября 2019 г..

- б) наличие     системы    внутреннего    противопожарного   водопровода: имеется

- в)  наличие  противопожарного  оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения : имеется, АПС с выводом радиосигнала при срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации на пульт центрального наблюдения ОКО-3-ППУ-Р20 диспечерского пункта связи «01» пожарной спасательной части № 24 ФГКУ «5 Отряд ФПС по Ростовской области»

- г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей : имеется система речевого оповещения  «Соната К».

- д) количество огнетушителей 15 штук, пожарных щитов 2 шт

- е) наличие поэтажных планов эвакуации 3 штуки

- ж) инструктажи по пожарной безопасности и тренировки по эвакуации людей – ежеквартально.

11.  Выводы и рекомендации

11.1.  Выводы: к устранению предписания:_Акта  проверки органа надзорной деятельностии профилактической работы по г. Азову и Азовскому району                                                                                                                                                                                                                                                                      № 165от 05.ноября 2019г..

Исключить закрытие эвакуационных дверей на ключ

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения на объекте (территории),прогнозируемое   количество пострадавших составляет от 14 до 300человек;

прогнозируемый размер материальный ущерб и ущерб окружающей природной среде составляет  1013190,76 тыс. рублей

11.2.  С учётом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения устанавливается следующая  категория опасности объекта (территорий):________________________вторая категория________________________________

(прописью: первая, вторая, третья)

11.3.  Рекомендации:

1. Согласно подпункту «е» пункта 25 постановления Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. № 176 организовать пропускной режим и контроль за соблюдением пропускного и внутри объективного режимов на объекте;

2. Согласно подпункту «з» пункта 25 постановления Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. № 176 оборудовать объект системой экстренного оповещения работников и посетителей объекта о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

3. Согласно подпункту «з» пункта 25 постановления Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. № 176 обеспечить охрану  объекта сотрудниками (работниками) частных охранных организаций (подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированных и сторожевых подразделений организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации), в том числе посредством реагирования на сообщения, поступающие с технических средств охраны.

4. Дооборудовать объект необходимым количеством видеокамер для внутреннего обзора здания и территории, с возможностью записи происходящих событий и сроком хранения информации с видеокамер не менее 30 суток.

12.  Дополнительная информация с учётом особенностей объекта (территории):

__________________________________не имеется________________________________________

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну,

меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

____________________________________________________________________________________

(наличие локальных зон безопасности)

____________________________________________________________________________________

(другие сведения)

Составлен "__" ____________ 20__ г.

- Председатель

- комиссии: ________директор ____________            _______________             А.В.Куцова

- (должностное лицо, осуществляющее                            (подпись)                                  (Ф.И.О.)

- непосредственное руководство деятельностью

- работников на объекте (территории), должность

- Члены комиссии:

- Художественный руководитель  _________            _______________              А.В.Зубов     .

- (работник объекта, должность)                                            (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Старший оперуполномоченный отдела в г. Азове___      ______________           Нестеров Е.В.

УФСБ России по Ростовской области_____                         (подпись)                                  (Ф.И.О.)

(должность представителя территориального

органа безопасности России)

- Главный специалист ПЦО ОВО по г. Азову              _______________               Пелых А.В.

- и Азовскому району - филиала  ФГКУ ____                       (подпись)                                  (Ф.И.О.)

- «УВО ВНГ России по РО» майор полиции-

- (должность представителя территориального органа

- Федеральной службы войск национальной гвардии

- Российской Федерации или подразделения

- вневедомственной охраны войск национальной

- гвардии Российской Федерации

- Начальник ОНД и ПР по г. Азову __          _______________               Розванский О.В.

- и Азовскому району УНД и ПР Главного _____                (подпись)                                  (Ф.И.О.)

- управления МЧС России по Ростовской области,

- Майор  внутренней службы

- (должность представителя территориального органа

- ГУ МЧС России)