Директор

МБУК «СДК п. Красный Сад»

_____________ А.В.Куцова

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №1

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

| Ростовская область Наименование территориального образования субъекта РФ | «05» ноября 2025 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование(вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение культуры  « Сельский Дом культуры п.Красный Сад» Красносадовского сельского поселения (МБУК « СДК п. Красный Сад»

1.2. Адрес объекта: Ростовская область, Азовский район   п. Красный Сад, у. Заводская 15

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1500   кв.м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5000 кв.м

1.4. Год постройки здания  1970 г., последнего капитального ремонта 2009 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  , капитального _________

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Сельский Дом культуры п.Красный Сад» Красносадовского сельского поселения (МБУК «СДК 
п. Красный Сад»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ростовская область, Азовский район   п. Красный Сад, у. Заводская 15

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организация и проведение культурно- массовых мероприятий

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Рейсовым автобусом до остановки п.Красный Сад,  далее 450м. до здания по пешеходной дорожке,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту   нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 450 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет, их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД (К,О), ДЧ-И (С,Г,У) |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (О,Г,У,К,С) | 1 | 1,2 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ (Г,К,О), ДЧ-И (У,С) | 2,3,4,5,67,8 | 3,4,5,6,7,8,9 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ (К,О), ДЧ-И (Г,У,С) | 9,10,11,12,13 | 10,11,12,13,14,15 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта Приложение 1) | ДУ (К,С,О), ДЧ-И (Г,У) | 14,15 | 16 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД (К, О), ДУ (С,Г,У) | 16 | 17 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | - | - | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ (К,С,О), ДЧ-И (Г,У) | - | 18,19,20, 21,22 |
| 8 | Все зоны и участки | ВНД (К,О), ДЧ-И (С,Г,У) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15,16 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 |

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:      ВНД (К,О), ДЧ-И (С,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | На территории обустроить пешеходные пути движения с ровным нескользящим покрытием поверхности. Установить информирующие обозначения и указатели, в т.ч. тактильные. Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | На входах в здание предусмотреть ровное нескользящее покрытие поверхности входных площадок. Обустроить лестницы со ступенями одинаковой высоты и геометрии с проступью 0,3 м, высотой ступеней 0,15 м с ровным шероховатым покрытием поверхности ступеней. Установить поручни с обеих сторон лестниц на высоте 0,9 м с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы на 0,3 м, с нетравмирующим завершением. Краевые ступени лестниц (первую и последнюю)контрастно маркировать по поступи. Перед лестницами установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м за 0,8м до лестничного марша. На входе с торца здания обустроить пандус с уклоном не более 8%, с ровным нескользящим покрытием поверхности пандуса, контрастным по отношению к прилегающей поверхности. Длина марша не должна превышать 9м. В нижнем и верхнем окончании пандуса, а также в местах изменения направления движения, предусмотреть свободные площадки, размерами не менее 1,5*1,5м. С обеих сторон пандуса оборудовать поручни в двух уровнях, высотой 0,9 и 0,7м с нетравмирующим завершением, длиннее марша пандуса на 0,3м. На входе в здание установить контрастную, тактильную, дублированную шрифтом Брайля табличку об объекте на высоте 1,6 м по верхнему краю. На входе в здание заменить двери в соответствии с требованиями СП59.13330.2012 (ширина проема в свету при открытой одной створке 0,9 м, высота порогов не более 0,014м).Предусмотреть дверные полотна контрастные по отношению к прилегающей поверхности или контрастно маркировать дверной проем. Установить ручки П-образного типа, контрастные по отношению к полотнам дверей. Установить доводчики с задержкой закрывания двери не менее 5 секунд и чтобы усилие при открывании двери было не более 19,5 Нм Текущий, капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Пути движения являются путями эвакуации. Дополнительная адаптация не требуется. Установить знаки, указывающие направление эвакуации, информирующие обозначения и указатели. Установить световую сигнализацию об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Эвакуацию инвалидов, передвигающихся на креслах- колясках и с нарушением опорно- двигательного аппарата организовать через вход с торца здания, эвакуацию инвалидов с нарушением зрения, слуха, интеллекта организовать через оба выхода с сопровождением сотрудников организации. Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Исправление уклона пола в зале до проведения реконструкции здания технически невозможно. По пути движения в зале предусмотреть поручень вдоль стены на высоте 0,9м с нетравмирующим завершением. В зрительном зале предусмотреть возможность организации мест для инвалидов на креслах- колясках около доступного выхода. Каждое место должно иметь размеры не менее 1,25*0,85м, рядом предусмотреть место для сопровождающего. Около эвакуационного выхода располагать не более 3 таких мест. Обустроить места для инвалидов с нарушениями слуха с установкой системы усиления звука коллективного или индивидуального пользования. Предусмотреть установку кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания. При необходимости при показе фильмов предусмотреть субтитрирование. Обеспечить ширину проходов не менее 1,2м, а в местах, предусмотренных для инвалидов на креслах-колясках- не менее 1,8м. Установить контрастные обозначения рядов и мест, оборудованных для МГН, имеющих подсветку в зоне затемнения. Установить информирующие обозначения и указатели. Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Обустроить доступную кабину для всех категорий инвалидов. Заменить дверь в туалет таким образом, чтобы ширина дверного проема в свету была не менее 0,9м. Предусмотреть высоту порога в дверном проеме не более 0,014м. Дверной проем и дверные ручки контрастно маркировать. С внутренней стороны двери предусмотреть установку горизонтального поручня на всю ширину двери на высоте от 0,85 до 1,1м от пола. Санитарно- технические приборы установить так, чтобы они были доступны для инвалидов на креслах-колясках. Около унитаза для инвалидов на креслах- колясках предусмотреть свободное пространство для кресла- коляски размером не менее 0,8м. Со свободной стороны унитаза установить откидной поручень. Туалетную комнату оборудовать опорными поручнями, в том числе для умывальника, крючками для костылей. Предусмотреть установку умывальника без пьедестала. На умывальнике установить кран рычажного типа. Обеспечить аварийное освещение и кнопки вызова персонала. Туалет оборудовать информационными знаками и указателями, в т.ч. тактильными. Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить световой сигнализатор звонка. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно-понятные. Предусмотреть установку кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания. Установить кнопку вызова персонала в санузле на высоте не более 0,6м. Визуальную информацию, расположенную на прилегающей территории и на первом этаже дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Установить статические тактильные устройства, в том числе тактильную разметку в соответствии с ГОСТ Р 52875-2007 Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | - |
| 8. | Все зоны и участки | Выполнить работы по адаптации объекта в соответствии с рекомендациями по каждой зоне. При необходимости использования инвалидами входа с торца здания обеспечить сопровождение инвалидов сотрудниками организации. Оборудовать комплексную систему информации и сигнализации об опасности. Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями. Провести инструктаж для персонала о правилах обслуживания инвалидов. Текущий, капитальный ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения адресной программы адаптации объектов социальной структуры для инвалидов и МГН

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В- Объект доступен полностью для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):  ___________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется  ( нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии     не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)  не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);  не требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

_______________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на 1  л.

2. Входа(входов) в здание						на 3  л.

3. Путей движения в здании					на 3  л.

4.Зоны целевого назначения объекта				на 3  л.

5.Санитарно-гигиенических помещений				на 2  л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на 2  л.

Результаты фото фиксации на объекте _________22________	на _____6___ л.

Поэтажный план                    _______________________	на _____2____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)   нет

Руководитель комиссии:

Директор МБУК «СДК п. Красный Сад»                      ______________      А.В.Куцова

(Должность)				          (Подпись)	                                ( Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Главный бухгалтер                     МБУК «СДК п. Красный Сад»______________      Е.А.Степанова

(Должность)				          (Подпись)	                                ( Ф.И.О.)

Художественный руководитель  МБУК «СДК п. Красный Сад»______________      А.В.Зубов

(Должность)				          (Подпись)	                                ( Ф.И.О.)

В том числе:

____________________________________________________________________       ______________     ________________

(Должность)				          (Подпись)	                                ( Ф.И.О.)

____________________________________________________________________       ______________     ________________

(Должность)				          (Подпись)	                                ( Ф.И.О.)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «05»  июля  2025 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБУК «СДК п. Красный Сад» Ростовская область, Азовский район, п.Красный Сад, Заводская 15

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 2 | 3 | Вход на территорию открытый. Путь движения на территории имеет неровности. Нет информирующих указателей и обозначений. | все | На территории обустроить пешеходные пути движения с ровным нескользящим покрытием поверхности. Установить информирующие обозначения и указатели, в т.ч. тактильные | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 1 | 1,2 | Покрытие поверхности по пути движения имеет неровности. Нет информирующих обозначений | все | На всех путях движения установить информирующие указатели, в т.ч. тактильные. | Текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | 4,8 | 8,9 | Лестница в неудовлетворительном состоянии, не соответствует ГОСТ | - | Привести в соответствие ГОСТ наружные лестницы | Текущий ремонт |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть | - | 22 | Пандус не оборудован ровным нескользящим покрытием | все | Обустроить пандус с уклоном не более 8%, с ровным нескользящим покрытием поверхности пандуса, контрастным по отношению к прилегающей поверхности. | Текущий ремонт |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | 1 | -8, | Парковка и автостоянка | все |  | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Не обеспечено удобное безопасное передвижение по территории объекта для всех категорий инвалидов | все | Обеспечить удобное безопасное передвижение по территории объекта для всех категорий инвалидов | Текущий ремонт |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ДЧ-И (О,Г,У,К,С) | 1 | 1,2 | На территории обустроить пешеходные пути движения с ровным нескользящим покрытием поверхности. Установить информирующие обозначения и указатели в т.ч. тактильные. Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «05»  июля  2025 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБУК «СДК п. Красный Сад» Ростовская область, Азовский район, п.Красный Сад, Заводская 15

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Входная группа | есть | 2 | 3,4,5,6,8,9 | В здании имеется центральный вход. На входе в здание со стороны улицы Заводская обустроена входная площадка с лестницей из пяти ступеней. Высота подъема входной площадки 0,8 м. Покрытие входной площадки и лестницы ровные. На лестницах с двух сторон не установлены поручни. Высота ступеней 0,15м, 0, 17м и 0,2 м. Краевые ступени лестницы контрастно не маркированы. Перед лестницами нет тактильной предупредительной разметки. На входе в здание не оборудован пандус, не установлен поручень с одной стороны. есть информационной таблички об объекте, других информирующих обозначений и указателей. Остальные входы в здание являются запасными выходами, вход в здание через них осуществляется(не ровности). | все | На входе в здание предусмотреть ровное нескользящее покрытие поверхности входных площадок. Обустроить лестницы со ступенями одинаковой высоты и геометрии с проступью 0,3м, высотой ступеней 0,15м с ровным шероховатым покрытием поверхностей ступеней. Установить поручни с обеих сторон лестниц таким образом: на высоте 0,9м с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы на 0,3м, с нетравмирующим завершением. Краевые ступени лестниц (первую и последнюю) контрастно маркировать по проступи. Перед лестницами установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м за 0,8м до лестничного марша. Для обеспечения доступа инвалидов на креслах- колясках в здание на центральном входе обустроит пандус с уклоном не более 8%, с ровным нескользящим покрытием поверхности пандуса, контрастным оп отношению к прилегающей поверхности. Длина марша пандуса не должна превышать 9м. В нижнем и верхнем окончании пандуса, а также в местах изменения направления движения, предусмотреть свободные площадки, размерами не менее 1,5*1,5м. С обеих сторон пандуса оборудовать поручни в двух уровнях, высотой 0,9м и 0,7м с нетравмирующим завершением, длиннее марта пандуса на 0,3м. Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9-1,0м. По открытым краям марша пандуса установить колесоотбойник высотой 0,1м. На входе в здание установить контрастную, тактильную, дублированную шрифтом Брайля табличку от объекте на высоте 1,6м по верхнему краю. | Капитальный ремонт |
| 2.2 | Дверь (входная) | есть | 2 | 3 | На центральном входе в здание входные двери двустворчатые с шириной проема в свету при открытой одной створке 0,7м. Порог есть. Дверная ручка не маркирована. На двери установлен доводчик. | К,О,С | На входе в здание заменить двери в соответствии с требованиями СП59.13330.2012 (ширина проема в свету при открытой одной створке 0,9м, высота порогов не более 0,014м). Предусмотреть дверные полотна контрастные по отношению к прилегающей поверхности или контрастно маркировать дверной проем. Установить ручки П-образного типа, контрастные по отношению к полотнам двери. Установить доводчики с задержкой закрывания двери не менее 5 секунд и чтобы усилие при открывании двери было не более 19,5 Нм | Текущий ремонт |
| 2.3 | Тамбур | нет | - | - | - | - | - |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | 2 | 3,4,5,6,8,9 | Входы с поверхности земли не приспособлены для всех категорий МНГ | все | Оборудовать входы для МНГ с поверхности земли в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 | Капитальный, текущий ремонт |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход (входы) в здание | ДУ (Г,К,О), ДЧ-И (У,С) | 2 | 3,4,9,10 | На входе в здание предусмотреть ровное нескользящее покрытие поверхности входных площадок. Обустроить лестницы со ступенями одинаковой высоты и геометрии с проступью 0,3м, высотой ступеней 0,15м с ровным шероховатым покрытием поверхностей ступеней. Установить поручни с обеих сторон лестниц таким образом: на высоте 0,9м с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы на 0,3м, с нетравмирующим завершением. Краевые ступени лестниц (первую и последнюю) контрастно маркировать по проступи. Перед лестницами установить тактильную предупредительную разметку шириной 0,5м за 0,8м до лестничного марша. Для обеспечения доступа инвалидов на креслах- колясках в здание на центральном входе обустроит пандус с уклоном не более 8%, с ровным нескользящим покрытием поверхности пандуса, контрастным оп отношению к прилегающей поверхности. Длина марша пандуса не должна превышать 9м. В нижнем и верхнем окончании пандуса, а также в местах изменения направления движения, предусмотреть свободные площадки, размерами не менее 1,5*1,5м. С обеих сторон пандуса оборудовать поручни в двух уровнях, высотой 0,9м и 0,7м с нетравмирующим завершением, длиннее марта пандуса на 0,3м. Предусмотреть расстояние между поручнями 0,9-1,0м. По открытым краям марша пандуса установить колесоотбойник высотой 0,1м. На входе в здание установить контрастную, тактильную, дублированную шрифтом Брайля табличку от объекте на высоте 1,6м по верхнему краю. На входе в здание заменить двери в соответствии с требованиями СП59.13330.2012 (ширина проема в свету при открытой одной створке 0,9м, высота порогов не более 0,014м). Предусмотреть дверные полотна контрастные по отношению к прилегающей поверхности или контрастно маркировать дверной проем. Установить ручки П-образного типа, контрастные по отношению к полотнам двери. Установить доводчики с задержкой закрывания двери не менее 5 секунд и чтобы усилие при открывании двери было не более 19,5 Нм |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: При необходимости использования инвалидами центрального входа обеспечить их сопровождение сотрудниками организации. Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «05»  июля  2025 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБУК «СДК п. Красный Сад» Ростовская область, Азовский район, п.Красный Сад, Заводская 15

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 13 | . | все |  |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 16 | 11 | Ширина лестничного марша 1,07м, высота ступеней 0,13м, 0,16м, 0,17м. Поверхность ступеней не имеет антискользящего покрытия Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой. Лестницы не продублированы пандусами или подъемными устройствами. | все | Ширина лестничных маршей открытых лестниц должна быть не менее 1,35 м. Для открытых лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%. Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой. Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. | Текущий ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | Лестница внутри здания не продублирована пандусом | все | Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. | Текущий ремонт |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | - | Пути движения внутри здания являются путями эвакуации. | все | Пути движения являются путями эвакуации. Дополнительная адаптация не требуется. Эвакуацию инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением опорно- двигательного аппарата организовать через запасной выход с торца здания. Эвакуацию инвалидов с нарушением зрения, слуха, интеллекта организовать с сопровождением сотрудников организации. |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | - | Не обеспечено своевременное информирование об эвакуации всех категорий инвалидов | все | Обеспечить своевременное информирование об эвакуации всех категорий инвалидов | Текущий ремонт |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Движения внутри здания | ДУ (К,О), ДЧ-И (Г,У,С) | 9 | 11,13 | Установить знаки, указывающие направление эвакуации информирующие обозначения и указатели. Ширина лестничных маршей открытых лестниц должна быть не менее 1,35 м. Для открытых лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%. Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой. Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. Пути движения являются путями эвакуации. Дополнительная адаптация не требуется. Установить знаки, указывающие направление эвакуации, информирующие обозначения и указатели. Установить световую сигнализацию об эвакуации в случае ЧС. Эвакуацию инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением опорно- двигательного аппарата организовать через запасной выход с торца здания. Эвакуацию инвалидов с нарушением зрения, слуха, интеллекта организовать с сопровождением сотрудников организации. Обеспечить своевременное информирование об эвакуации всех категорий инвалидов Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «05»  июля  2025 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБУК «СДК п. Красный Сад» Ростовская область, Азовский район, п.Красный Сад, Заводская 15

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 11,14 | 16 | По пути движения в зале имеется уклон пола 8 %. Места в зрительном зале не адаптированы для МГН. Нет выделенных мест для инвалидов на креслах-колясках, не предусмотрены места для инвалидов с нарушениями слуха. Нет информирующих обозначений и указателей | все | Исправление уклона пола в зале до проведения реконструкции здания технически невозможно. По пути движения в зале предусмотреть поручень вдоль стены на высоте 0,9м с нетравмирующим завершением. В зрительном зале предусмотреть возможность организации мест для инвалидов на креслах- колясках около доступного выхода. Каждое место должно иметь размеры не менее 1,25*0,85м, рядом предусмотреть место для сопровождающего. Около эвакуационного выхода располагать не более 3 таких мест. Обустроить места для инвалидов с нарушениями слуха с установкой системы усиления звука коллективного или индивидуального пользования. Предусмотреть установку кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания. При необходимости при показе фильмов предусмотреть субтитрирование. Обеспечить ширину проходов не менее 1,2м, а в местах, предусмотренных для инвалидов на креслах- колясках- не менее 1,8м. Установить контрастные обозначения рядов и мест, оборудованных для МНГ, имеющих подсветку в зоне затемнения. Установить информирующие обозначения и указатели. | Текущий ремонт |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | 14 | 12,16 | Не предусмотрена возможность доступа всех групп инвалидов к целевой зоне | К,О,С | Предусмотреть обустройство целевых зон для всех категорий инвалидов | Текущий ремонт |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения: Кабинетная и зальная формы обслуживания | ДУ (К,С,О), ДЧ-И (Г,У) | 11,14 | 12,16 | Исправление уклона пола в зале до проведения реконструкции здания технически невозможно. По пути движения в зале предусмотреть поручень вдоль стены на высоте 0,9м с нетравмирующим завершением. В зрительном зале предусмотреть возможность организации мест для инвалидов на креслах- колясках около доступного выхода. Каждое место должно иметь размеры не менее 1,25*0,85м, рядом предусмотреть место для сопровождающего. Около эвакуационного выхода располагать не более 3 таких мест. Обустроить места для инвалидов с нарушениями слуха с установкой системы усиления звука коллективного или индивидуального пользования. Предусмотреть установку кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания. При необходимости при показе фильмов предусмотреть субтитрирование. Обеспечить ширину проходов не менее 1,2м, а в местах, предусмотренных для инвалидов на креслах- колясках- не менее 1,8м. Установить контрастные обозначения рядов и мест, оборудованных для МНГ, имеющих подсветку в зоне затемнения. Установить информирующие обозначения и указатели. Текущий ремонт. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживания инвалидов.

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «05»  июля  2025г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБУК «СДК п. Красный Сад» Ростовская область, Азовский район, п.Красный Сад, Заводская 15

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 16 | 17 | Туалет не доступен для всех категорий инвалидов. Ширина дверного проема в свету 0,6м, дверные ручки не контрастны по отношению к прилегающей поверхности. В туалете установлен унитаз. Умывальник не оборудован опорными поручнями. Установлен кран рычажного типа. Нет опорных поручней, крючков для костылей, аварийного освещения, кнопок вызова персонала. Нет информационных знаков и указателей. | все | Обустроить доступную кабину для всех категорий инвалидов. Заменить дверь в туалет таким образом, чтобы ширина дверного проема в свету была не менее 0,9м. Предусмотреть высоту порога в дверном проеме не более 0,014м. Дверной проем и дверные ручки контрастно маркировать. С внутренней стороны двери предусмотреть установку горизонтального поручня на всю ширину двери на высоте от 0,85 до 1,1м от пола. Санитарно- технические приборы установить так, чтобы они были доступны для инвалидов на креслах- колясках. Около унитаза для инвалидов на креслах- колясках предусмотреть свободное пространство для кресла- коляски размером не менее 0,8м. Со свободной стороны унитаза установить откидной поручень. Туалетную комнату оборудовать опорными поручнями, в том числе для умывальника, крючками для костылей. Обеспечить аварийное освещение и кнопки вызова персонала. Туалет оборудовать информационными знаками и указателями в т.ч. тактильными. | Капитальный ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | 16 | 17 | Не адаптировано для всех категорий МГН | - | Адаптировать туалет для всех категорий МГН | Капитальный ремонт |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД (К, О), ДУ (С,Г,У) | 16 | 17 | Обустроить доступную кабину для всех категорий инвалидов. Заменить дверь в туалет таким образом, чтобы ширина дверного проема в свету была не менее 0,9м. Предусмотреть высоту порога в дверном проеме не более 0,014м. Дверной проем и дверные ручки контрастно маркировать. С внутренней стороны двери предусмотреть установку горизонтального поручня на всю ширину двери на высоте от 0,85 до 1,1м от пола. Санитарно- технические приборы установить так, чтобы они были доступны для инвалидов на креслах- колясках. Около унитаза для инвалидов на креслах- колясках предусмотреть свободное пространство для кресла- коляски размером не менее 0,8м. Со свободной стороны унитаза установить откидной поручень. Туалетную комнату оборудовать опорными поручнями, в том числе для умывальника, крючками для костылей. Обеспечить аварийное освещение и кнопки вызова персонала. Туалет оборудовать информационными знаками и указателями в т.ч. тактильными. Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо разработать правила обслуживания и обеспечения безопасности посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Провести инструктирование персонала о правилах обслуживании инвалидов.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «05»  июля  2025 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБУК «СДК п. Красный Сад» Ростовская область, Азовский район, п.Красный Сад, Заводская 15

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | - | Не достаточно информирующих обозначений целевых зон и указателей на путях движения, не обеспечена непрерывность информации, позволяющей своевременно ориентироваться и однозначно опознавать объекты и места посещения. Все информирующие обозначения неконтрастны. | К,О,Г,У | Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно- понятные. | Текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | Не оборудовано акустическими устройствами. Нет кнопки вызова персонала в санузле. | С,Г | Предусмотреть установку кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания. Установить кнопку вызова персонала в санузле на высоте не более 0,6м | Текущий ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | Визуальная информация не дублирована печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом. Нет статических тактильных устройств, в том числе тактильной разметки, кроме информационной таблицы с пиктограммой (шрифт Брайля) на входе в здание | С | Визуальную информацию, расположенную на прилегающей территории и на первом этаже дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Установить статические тактильные устройства, в том числе тактильную разметку, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2007 | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть | - | - | Не оборудована комплексно система информации | все | Оборудовать комплексно систему информации и сигнализации об опасности | Текущий ремонт |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | - | - | - | Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные , контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно- понятные. Предусмотреть установку кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания. Установить кнопку вызова персонала в санузле на высоте не более 0,6м. Визуальную информацию, расположенную на прилегающей территории и на первом этаже дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Установить статические тактильные устройства, в том числе тактильную разметку, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2007 Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Оборудовать комплексно систему информации и сигнализации об опасности